湘乡市地质灾害综合治理工程排危除险（月山镇）预算评审报告 

     根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于 2024年5月16日受理了湘乡市自然资源局送来的湘乡市地质灾害综合治理工程排危除险（月山镇）预算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。本预算已由我中心按程序对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况：

1、工程名称：湘乡市地质灾害综合治理工程排危除险（月山镇）； 

2、工程内容：本工程位湘乡市月山镇，主要工程内容有土方工程、挡土墙工程、截排水工程、坡面防护工程和监测工程等内容；

3、项目审批：湖南省财政厅、湖南省自然资源厅湘财资环指[2024]7号文，湘乡市发改局湘乡发改审[2023]528号文；
4、资金来源：财政性资金。

二、审核依据：

1、湘财建函[2014]30号 《湖南省省以上投资地质环境工程类项目计费暂行标准》；
2、湘建价〔2020〕56号湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020年《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

3、湘建价〔2022〕146号湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知；

4、湘建价〔2019〕61号文《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》；

5、湘建价〔2019〕47号文《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；
6、湖南省国土空间调查监测所编制的《湖南省湘乡市地质灾害综合治理工程排危除险（月山镇）施工图设计》说明书及预算书；

7、湘乡市住房和城乡建设局关于发布湘乡市2024年第2期建设工程材料市场综合价的通知、《湘潭市建设工程造价》（2024年4月）及市场询价；

8、湖南明诚项目管理有限公司出具的预算审核报告。

三、评审说明：

1、评审时将排水沟及截水沟模板工程量进行调整；

2、调整部分清单的定额子目；

3、评审时按设计图纸调整部分工程量；

4、评审时增加挖掘机进场费1台次；

5、不可预见费按分部分项费的10%计入本次预算中；

6、坡面铺装加筋麦克垫按80元/m2计入专业工程暂估价中；

7、评审时根据有关价格文件对Φ500钢筋砼排水管等材料价格作了调整。
评审结果 :

　　本项目预算建设单位送审金额为6219240.37元，本中心按程序进行了评审，评审审定金额为5298346.34元。
	序号
	工程名称
	送审金额
	审定金额
	增减金额

	1
	湘乡市地质灾害综合治理工程排危除险（月山镇）
	6219240.37
	5298346.34
	-920894.03

	合计

	6219240.37
	5298346.34
	-920894.03


湘乡市财政投资评审中心

                                  2024年5月24日
PAGE  
- 3 -

