
潭环审（湘乡）〔2025〕 号

关于《湘乡森坤生物质供热有限公司向园区集中供热项目环境影响报告表》的审批意见

湘乡森坤生物质供热有限公司：

你公司报批由湖南蓝方环保科技有限公司编制的《湘乡森坤生物质供热有限公司向园区集中供热项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及其相关资料收悉。经研究，提出如下审批意见：
一、湘乡森坤生物质供热有限公司拟投资300万元(环保投资60万元，约占总投资的20%)租赁位于湘潭市湘乡经济开发区振湘路003号02栋101号湖南鼎峰机械有限公司现有空置厂房进行向园区集中供热项目建设。项目占地面积约1550m2，主要构筑物为：生产车间（包括生产区、物料区、尿素罐、灰渣场）、环保治理设施和蒸汽输送管道工程。项目建成后产能为年生产蒸汽8.1万蒸吨。

查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类的项目，符合国家产业政策，符合湘乡经济开发区规划及湘潭市生态环境分区管控要求。项目总量来源为园区小于2t/h的生物质锅炉淘汰企业。根据项目环评结论，在严格落实报告表及专家审查提出的环保措施，切实做好污染防治及风险防范工作的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意该项目按报告表中内容在建设地点建设。

在项目营运期间，建设单位必须严格落实环评报告表中提出的各项环保措施要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1.施工期污染防治工作。采取设置围挡、喷淋洒水，覆盖物料等抑尘措施，减少扬尘产生量；施工废水沉淀处理后回用，不外排；合理安排施工时间，釆取有效隔声降噪措施，防止嗓声扰民。
2.水污染防治工作。严格按照“雨污分流”、“污污分流”要求建设。生活污水经化粪池处理后与软水制备水、锅炉定排水达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准排放限值再经市政污水管网进入红仑新型产业园污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准排入涟水。

2、大气污染防治工作。锅炉燃烧废气经“SCN炉内脱硝+多管除尘+布袋除尘”处理系统处理后由40m高排气筒（DA001）高空排放；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值（燃气锅炉），无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。
3.噪声污染防治工作。优化设备选型、合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、厂房封闭隔音、消声降噪等措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。

4.固体废物污染防治工作。营运期除尘灰和锅炉灰渣统一收集暂存于一般固废暂存间后外售给资源回收公司回收利用；废离子交换树脂、废反渗透膜和废弃除尘布袋定期由更换厂家回收。一般固体废物须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理；生活垃圾经分类收集后交由环卫部门统一清运、处理。
5.环境风险防范工作。加强生产和环保管理，提高清洁生产水平，设立专职环保管理机构和人员，注意环保设施的日常维护。制定严格的风险防范措施方案、安全操作规程和突发环境事件应急预案，防止事故发生，避免或者减缓环境风险 情况下对环境的不利影响。建立环境监测计划，定期进行污染物监测和环境质量监测。
三、建设单位须严格执行“三同时”管理规定及相关环境管理制度，项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前按规定要求落实好竣工环境保护验收。项目建设和营运期的日常监督和管理由湘乡市生态环境保护综合行政执法大队负责。
四、项目建设的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
             湘潭市生态环境局

2025年   月   日

（此件主动公开）



